**宣城市中心医院医用耗材询价采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《安徽省政府采购条例》等法律法规的相关规定，宣城市中心医院对所需医用耗材进行院内询价采购谈判招标，竭诚欢迎符合条件的投标人参加。

**一、采购单位：宣城市中心医院**

**二、项目名称：项目1：**耳鼻喉科(STCRZ)医疗器械一批（附件1）

**项目2：**眼科器械一批（附件2）

**项目3：**Whitestar超乳手柄及配套产品（小白星原装）（附表3）

**三、产品质量：保证原厂产品并合格，达到国家的相关标准。**

**四、投标人需要具备以下条件：**

(1)投标人必须在中国境内注册并具有独立法人资格；

(2)投标人为生产厂商的必须具备国家规定的相关生产许可证，投标人为代理商的须具有国家规定的经营许可证；

(3)所投产品须具有国家规定的相关注册证；

(4)投标人为代理商的须按要求提供产品生产商对本项目的专项授权书原件及售后服务承诺书原件(若国内无生产商的则必须提供国内区域代理出具的针对本项目专项授权书原件及售后服务承诺书原件)；

(5)法律法规规定的其它条件。

**五、报名要求：**

(1)营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本原件和加盖鲜章的复印件；

(2)医疗器械生产许可证（生产厂家提供）、医疗器械经营许可证原件和加盖鲜章的复印件；

(3)法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书(委托代理人报名时须提供)原件及法定代表人或授权委托代理人身份证原件及加盖鲜章的复印件。

(4)联合体投标：不接受。

(5)投标者需有器械彩页说明并携带部分样品。

(6)投标人注册资金不低于人民币50万元

（请按照以上要求做三本《投标书》，正本须加盖公章）

**六、报名时间：**2017年7月11日至2017年7月17日（周六下午及周日除外）

上午8:00----11：30 下午14:00----17:00

**七、获取标书文件的时间、地点、方式**

（1）获取标书文件时间：报名期间

（2）获取标书文件地点：医耗中心主任办公室

（3）获取标书文件方式：现场获取（人民币100元/份)

**八、开标时间：**具体时间电话通知

**九、报名地点：**宣城市中心医院医耗中心主任办公室

**联系地址：**宣城市中心医院新区（佟公路与向阳路交叉口）5层医耗中心

**联系人：**刘桂兰、胡正华

**联系电话：** 0563-2026039

**2017-07-10**

**附件1：**

**耳鼻喉科器械一览表（STORZ）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品编号 | 规格/型号 | 产品描述 | 报价 |
| 1 | 360度旋转咬钳 | 459097 | 咬2.3\*4MM  有效工作长度9CM | 带有套螺丝，小儿科尺寸，后切口，勾状过程切除术咬除组织，鞘状微下弯。 |  |
| 2 | 反上颌窦抓钳 | 653005 | 向下弯度115度有效工作长度10CM | 大弯，固定开口，适用于前隐窝气房，活动颚向后开口可达140度。 |  |
| 3 | 双头触诊探针 | 629820 | 长19CM，  球规格：直径1.2MM/2.0MM | 探察上颌窦口 |  |
| 4 | 窦腔刮匙 | 628714 | 长19CM，90度弯 | 椭圆小头，前切 |  |
| 5 | 蝶窦口环形咬切钳 | 651055 | 有效工作长度18CM，直径3.5MM | 用于蝶骨和筛骨的环状切开 |  |

**附件2**

**眼科器械一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **数量** | **单价** | **合计金额** | **生产厂家** |
| 1 | 开睑器 | 总长82mm，可固定式 | 3 |  |  |  |
| 2 | 结扎镊 | 头宽0.3mm，1X2齿. | 3 |  |  |  |
| 3 | 结扎镊 | 头宽0.3mm，1X2齿.镀膜 | 3 |  |  |  |
| 4 | 系线镊 | 直平台长，头宽0.3mm | 3 |  |  |  |
| 5 | 眼用镊 | 长105mm，直径0.3mm孔 | 3 |  |  |  |
| 6 | 撕囊镊 | 直径7圆柄弧形11mm带定位 | 6 |  |  |  |
| 7 | 睫毛镊 | 弯头，哈夫式 | 3 |  |  |  |
| 8 | 眼科镊 | 1X2齿直钩 | 3 |  |  |  |
| 9 | 持针钳 | 一体式圆柄弯头 | 3 |  |  |  |
| 10 | 小梁剪 | 微弯，刃长12mm | 3 |  |  |  |
| 11 | 角膜剪 | 弯钝头，镀膜，刃长15mm | 3 |  |  |  |
| 12 | 膜状内障剪 | 弯尖，刃长16mm | 3 |  |  |  |
| 13 | 结膜剪 | 弯尖 | 3 |  |  |  |
| 14 | 注吸冲洗器 | 双管6#针，孔直径0.25 | 3 |  |  |  |
| 15 | 注吸冲洗器 | 12点钟，左式 | 6 |  |  |  |
| 16 | 眼用放液针 | 外径0.9mm,内径0.6mm | 3 |  |  |  |
| 17 | 泪道探针 | 1X5套装，银质双头 | 3 |  |  |  |
| 18 | 泪点扩张器 | 总长100mm，头部长24mm | 3 |  |  |  |
| 19 | 泪道探针 | 猪尾巴钩，7#双头 | 3 |  |  |  |
| 20 | 眼科手术辅助用钩 | 南氏钩，总长120mm，头部1.6mm | 6 |  |  |  |
| 21 | 眼科手术辅助用钩 | O型，总长127mm | 6 |  |  |  |
| 22 | 注吸器手柄 | 一体式灌注手柄，20G | 2 |  |  |  |
| 23 | 晶体定位钩 | T型勾，头部直径0.2mm | 3 |  |  |  |
| 24 | 眼内膜铲 | 单头，总长118mm | 3 |  |  |  |
| 25 | 显微止血夹 | 球型，总长120 | 3 |  |  |  |
| 26 | 显微虹膜拉钩 | 1X5，总长13mm | 3 |  |  |  |
| 27 | 眼科手术刀 | 碎核刀，三角形，总长120mm | 3 |  |  |  |
| 28 | 碎核垫板 | 双头空心左右式，总长140mm | 3 |  |  |  |
| 29 | 巩膜剥离子 | 扁柄，双头，总长182mm | 2 |  |  |  |
| 30 | 消毒盒 | 圆角，不锈钢消毒盒 | 3 |  |  |  |
| 31 | 消毒盒 | 硅胶，耐高温消毒盒 | 1 |  |  |  |
| **总计金额** | | | **元** | | | |

**附表3**

**Whitestar超乳手柄及配套产品一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **数量** | **单价** | **合计金额** |
| 1 | **Whitestar超乳手柄** | 小白星原装 | 1 |  |  |
| 2 | **超乳针头** | 20G | 6 |  |  |
| 3 | **袖套** | 20G | 12 |  |  |
| **总计金额** | | | **元** | | |