附件1：

CT袋、药品袋等报价单

| 名 称 | 材 质 | 规 格 | 颜 色 | 报价 （元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长（cm） | 宽（cm） | 厚（丝） |  |  |  |
| CT袋 | 齐口式全新料LDPE | 52 | 40 | 4.5 | 乳白色 |  |  |
|  |  | 40 | 30 | 4.5 | 乳白色 |  |  |
| 药品袋 | 背心式全新料HDPE | 50 | 35（折边7） | 2.3 | 白色/ 透明 |  |  |
|  |  | 35 | 26.5（折边5） | 1.85 | 白色/ 透明 |  |  |
| 垃圾袋 | 背心式全新HDPE料 | 54 | 32（折边7） | 2.0 | 黑色 |  | 需开具增值税专用发票 |
| 购物袋 | 背心式全新HDPE料 | 54 | 32（折边7） | 2.4 | 乳白色 |  |  |

附件2：

印刷品报价清单

| 规格 | 印刷要求 | 纸张厚度 | 单价（元/张） |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | 单面印刷 | 70克纸 |  |
| A4 | 双面印刷 | 70克纸 |  |
| 16开 | 单面印刷 | 70克纸 |  |
| 16开 | 双面印刷 | 70克纸 |  |
| 大32开 | 单面印刷 | 70克纸 |  |
| 大32开 | 双面印刷 | 70克纸 |  |
| 32开 | 单面印刷 | 70克纸 |  |
| 32开 | 双面印刷 | 70克纸 |  |

附件3：

利器盒、一次性盆、便盆、尿壶、痰盂等报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格（cm） | 单位 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利器盒 | 8L | 个 |  | 需开具增值税专用发票 |
|  |  | 3L |  |  |  |
|  |  | 15L |  |  |  |
|  |  | 1L |  |  |  |
| 2 | 一次性盆 |  | 套 |  |  |
| 3 | 便盆 |  | 个 |  |  |
| 4 | 尿壶 |  | 个 |  |  |
| 5 | 痰盂 |  | 个 |  |  |

- 利器盒质量技术要求：1、采用全新聚丙烯塑料(PP)，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开2、利器盒整体颜色为淡黄色，颜色符合GB/T3181中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印有医疗废物专用警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。3、满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等现象。

- 塑料盆要求：PP材质，无毒，无异味，耐高温，耐摔，易清洗。

附件4：

布类用品报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格（cm） | 单位 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉被 | 150*200 | 床 |  |  |
| 2 | 白被套 | 160*210 | 床 |  |  |
| 3 | 垫被 | 90*200 | 床 |  |  |
| 4 | 白垫单 | 180*250 | 床 |  |  |
| 5 | 白枕套 | 45*75 | 只 |  |  |
| 6 | 剖腹洞单 | 180*360 | 床 |  |  |
| 7 | 双层中单 | 150*210 | 床 |  |  |
| 8 | 包布 | 110*110 | 块 |  |  |
| 9 | 包布 | 90*90 | 块 |  |  |
| 10 | 包布 | 70*70 | 块 |  |  |
| 11 | 包布 | 45*45 | 块 |  |  |
| 12 | 病号服 | M | 套 |  |  |
| 13 | 洗手衣 | S/M/L | 套 |  |  |
| 14 | 全包围手术衣 |  | 件 |  |  |
| 15 | 双层治疗巾 | 45*75 | 块 |  |  |
| 16 | 护士冬装 |  | 件 |  |  |
| 17 | 护士夏装 |  | 件 |  |  |
| 18 | 女医生冬装 |  | 件 |  |  |
| 19 | 女医生夏装 |  | 件 |  |  |
| 20 | 男医生冬装 |  | 件 |  |  |
| 21 | 男医生夏装 |  | 件 |  |  |
| 22 | 护士帽 |  | 顶 |  |  |
| 23 | 护士裤 |  | 条 |  |  |
| 24 | 冬季护士套装 |  | 套 |  |  |

| 序号 | 货 品 名 称 | 规格 | 纤维成分 含量 | 耐氯化水 色牢度 | 甲醛 含量 | PH值 | 水洗尺寸变化率 | 经纬线 密度 | 材料 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密度 | 纱织 | 聚酯纤维 | 棉 | 变色 | 沾色 |  |  | 经向 | 纬向 | 经纱 | 纬纱 |  |  |
| 1 | 医生夏服（男） | 110*65 | 33.3*22.6 | 80% | 20% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 110 | 65 | 功能性吸湿排汗纤维 | 白色 |
| 2 | 医生夏服（女） | 110*65 | 33.3*22.6 | 80% | 20% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 110 | 65 | 功能性吸湿排汗纤维 | 白色 |
| 3 | 医生冬服（男） | 80*60 | 33.3s*32s/2 | 80% | 20% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 80 | 60 | 功能性吸湿排汗纤维 | 白色 |
| 4 | 医生冬服（女） | 80*60 | 33.3s*32s/2 | 80% | 20% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 80 | 60 | 功能性吸湿排汗纤维 | 白色 |
| 5 | 护士夏服（衣、裤、帽子） | 104*61 | 25*22.6 | 65% | 35% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.0～+1.0 | 104 | 61 | 功能性吸湿排汗纤维 | 浅绿色 |
| 6 | 护士冬服（衣、裤、帽子） | 138*71 | 45/2*21 | 65% | 35% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 153 | 71 | 新型精密纺织涤棉 | 浅紫粉色 |
| 7 | 手术衣 | 108*58 | 21*21 | 100% | 0 | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 108 | 58 | CVC功能性面料 | 颜色可选 |
| 8 | 洗手衣 | 108*58 | 21*21 | 100% | 0 | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 108 | 58 | CVC功能性面料 | 颜色可选 |
| 9 | 治疗服 (衣、裤） | 130*70 | 32s*32s | 100% | 0 | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 130 | 70 | 精密纺涤卡面料 | 颜色可选 |
| 10 | 病号服（男、女） | 100*52 | 21*21 | 100% | 0 | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.0～+1.0 | 100 | 52 | 涤棉府绸 | 颜色可选 |
| 11 | 病号裤（男、女） | 100*52 | 21*21 | 100% | 0 | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.0～+1.0 | 100 | 52 | 涤棉府绸 | 颜色可选 |
| 序号 | 货品名称 | 尺寸 | 单位 | 规格 | 纤维成 分含量 | 耐氯化水 色牢度 | 甲醛 含量 -2.5～+1.0 | PH值 -2.0～+1.0 | 水洗尺寸变化率 | 材料 | 颜色 | 备注 |
|  |  |  |  | 密度 | 纱织 | 聚酯 纤维 | 棉 | 变色 | 沾色 |  |  | 缩水 | 伸长 |  |  |  |
| 12 | 病号床单 | 按需定做 | 床 | 130*70 | 32*32 | 0 | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.5～+1.0 | 全棉 | 颜色可选 | 专业医用 布料，耐高温、高压、耐氯漂 |
| 13 | 病号被套 | 按需定做 | 床 | 130*70 | 32*32 | 0 | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.5～+1.0 | 全棉 | 颜色可选 |  |
| 14 | 病号、值班枕套 | 按需定做 | 个 | 130*70 | 32*32 | 0 | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.5～+1.0 | 全棉 | 颜色可选 |  |
| 15 | 治疗床床罩 | 按需定做 | 床 | 104*61 | 25*22.6 | 65% | 35% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.5～+1.0 | 功能性吸湿排汗纤维 | 颜色可选 |  |
| 16 | 值班床单 | 按需定做 | 床 | 133*76 | 30*30 | 0 | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.5～+1.0 | CVC缎条 | 颜色可选 |  |
| 17 | 值班被套 | 按需定做 | 床 | 133*76 | 30*30 | 0 | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.5～+1.0 | -2.5～+1.0 | CVC缎条 | 颜色可选 |  |
| 18 | 枕芯 |  | 个 | — | — | 100% |  | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | / | / | 聚酯纤维 | 颜色可选 |  |
| 19 | 棉絮 | 4斤 | 床 | — | — |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | / | / | 纯棉 | 颜色可选 |  |
| 20 | 棉絮 | 6斤 | 床 | — | — |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | / | / | 纯棉 | 颜色可选 |  |
| 21 | 空调被 | 150*200CM | 床 | — | — | 100% |  | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | / | / | 聚酯纤维 | 颜色可选 |  |
| 22 | 大孔巾 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 23 | 大包布 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 24 | 中包布 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 25 | 小包布 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 26 | 桌单 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 27 | 大单 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 28 | 中单 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 29 | 腹单 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 30 | 方巾 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |
| 31 | 托盘套 |  |  | 108*58 | 21*21 |  | 100% | ≥4 | ≥3 | ≤75B类 | 4.0-8.5B类 | -2.0～+2.0 | -2.0～+2.0 | 纯棉织物 | 颜色可选 |  |

# Text boxes

附件5：

布类用品技术参数